Ausschreibungstext

Beschreibung
Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A
500 V, gG
14 x 51
Zubehör

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system F

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	32 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	3,8 W

Bem.-ausschaltvermögen AC:	80 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31194000