Ausschreibungstext

Beschreibung
Anschlussraumabdeckung
zum Abdecken aller Anschlüsse, graphitgrau
LTS-800, LTS-F 630
Zubehör

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33352000