Ausschreibungstext

Beschreibung
Seitenmodul für Sammelschienenadapter
beidseitig ansteckbar
9 x 160
30Compact 3P

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32912000