Ausschreibungstext

Beschreibung
Abdeckung für Anschlussbereich
für NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33418000