Ausschreibungstext

Beschreibung
Stromwandler 600 A / 5 A, mit Konformitätserklärung
5 VA / Klasse 0,5
Größe 1 - 3
185Power

Standards
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33787000