Ausschreibungstext

Beschreibung
Schienenträger, 4-polig, mittig
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
35009000