Ausschreibungstext

Beschreibung
Schellenanschluss
1.5 - 70 mm²
Größe 00
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
03727000