Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
Sammelschienenadapter 600 A, 3-polig
140 x 300
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	600 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	630 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	87,6 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

SCCR: 65 kA with 3VT37 / 480 V AC, 65 kA with BH630 / 480 V AC 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32641000