Ausschreibungstext

Beschreibung
Schnappbefestigung
für Tragschiene 35 x 7,5
für PE/N-Schienen 01126 - 01129 und 01926 - 01932
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
08825000