Text for specification

Description
earth/neutral busbar 63A
36 terminal points 10mm², screw-on, 374.0 mm long
5 terminal clamps 25 mm²
Accessories

Standards
IEC 60664-1:2007

Electrical data

Terminal points
Zugang: 10 bis 25 mm² (10 mm² durch Umdrehen der Anschlussschelle)
Abgang: 4 bis 10 mm² 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01931000