Text for specification

Description
bus module SmartWireDT
for all MOTUS®

Standards
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

Approvals
UL

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
36209000