Text for specification

Description
earth/neutral busbar 63A
12 terminal points
protected against self-loosening
Accessories

Standards
IEC 60664-1:2007

Electrical data
Rated current (IEC):	63 A

Terminal points
1,5 - 10 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
1,5 - 16 mm² rund eindrähtig oder mehrdrähtig

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01127000