Text for specification

Description
MIEZ
Current extension module

Standards
EN 61010-1:2011
CSN EN 61010-2-030:2011 + O1 + Z1

Electrical data
rated voltage (IEC) DC:	24 V

power dissipation at full load of the item:	1.5 W

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
37100000A