Text for specification

Descripción
set de soportes para perfiles de cierre
para sistemas de barras de 4 polos
set formado por soporte izquierdo y derecho, para las tapas 01599, 01555 y 01417
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	Resistencia a la temperatura hasta 125°C, 
	autoextintor según UL 94, 
	Resistencia a las corrientes de fuga CTI 200

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01137000