Text for specification

Descripción
borne plano
conector de anchura 50 y 32
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos

cualidad de materiales
Tornillos:
	Hexagon screw M6x35, length across flats 10
Cuerpo de terminal:
	galvanized steel, chromized

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01207000