Text for specification

Descripción
anillo de rosca de 10 A
rojo
E 27 / E 33
Accessories

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	10 A

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01703000