Text for specification

Descripción
borne prismático, individual, para cables de Cu
35 - 150 mm²
QCB-NH1, QCS-NH1, QCS-320
60Classic

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33166000