Text for specification

Descripción
adaptador doble
para 2 seccionadores verticales para fusibles NH 00
185Power

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33728000A