Text for specification

Descripción
borne de conexión, conexión frontal
para peine de 3 polos de 35 mm², adecuado para el seccionador NH de talla 000 con borne-brida
4 - 35 mm²
Accessories

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33907000