Text for specification

Descripción
8 abrazadera cables
para montaje en barras y en adaptador de 630 A

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33948000A