Text for specification

Descripción
tapa, 3 polos
228 mm de anchura
228 x 200 x 90
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01596000