Text for specification

Descripción
barra de neutro/tierra de 63 A
6 puntos de embornado de 10 mm², montaje con tornillos, 61,5 mm de longitud
sin abrazadera
Accessories

Normas
IEC 60664-1:2007

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01926000