Text for specification

Descripción
montaje sobre carriles
para carril de montaje de 35 x 7,5
para embarrados PE/N 01126-01129 y 01926-01932
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
08825000