Text for specification

Descripción
set de conectores
conector para crear adaptadores multipolares (100 piezas)
para 50 conexiones
30Compact 5P

Normas
IEC 61439-1:2020

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31390000