Text for specification

Descripción
cable AWG 4 (25 mm²), 210 mm de longitud
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
power dissipation at full load of the item:	1.7 W

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32914000