Text for specification

Descripción
marco embellecedor, individual
130 x 210
talla 000
Accessories

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33219000