Text for specification

Descripción
aislamiento de conectores
para el seccionador NH de talla 3, máx. 600 A
60Classic

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33419000