Text for specification

Descripción
SmartWire-DT
pasarela CANopen a SmartWire-DT

Normas
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
36218000