Text for specification

Descripción
pieza de repuesto para MOTUS®
puente de conexión de cable para 2 unidades

Normas
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
36902000