Text for specification

Descripción
transformador de corriente de 400 A / 5 A, con decl. de conformidad
1,5 VA / clase 0,5
Accessories

Normas
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

datos eléctricos
power dissipation at full load of the item:	3.8 W

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
37210000A