Text for specification

Descripción
soporte para pletinas flexibles de cobre
para fijación rápida para plet. Flex. of 5x 40 x 1 to 10x 100 x 1
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01299000