Text for specification

Descripción
regleta de terminales para conexión atornillada M8
1x 2.5 - 16 mm² + 2x 2.5 - 25 mm²
NH 00
60Classic

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	Brass, plain

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01182000