Text for specification

Descripción
fusible cilíndr. de 1 A
600 V AC, fast acting
Class CC
Accessories

Normas

homologaciónes
UL

datos eléctricos

intensidad de corriente nominal (UL):	1 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

SCCR:	200 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31235100