Text for specification

Descripción
cable AWG 10 (6 mm²), 280 mm de longitud

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
power dissipation at full load of the item:	0,4 W

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32916000A