Text for specification

Descripción
borne prismático, individual, para cables de Cu
16 - 70 mm²
NH 00
60Classic

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

puntos de apriete
Suitable for aluminium cables.
When using aluminium cables, observe the maintenance instructions.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33224000