Text for specification

Descripción
cubierta del área de conexión,versión alta, conexión inferior
para 33700, 33715, 33720, 33770, 33771, 33772 y QUADRON®185Power Speed de talla 00
talla 00
185Power

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33732000A