Text for specification

Descripción
transformador de corriente de 100 A / 5 A, con declaración de conformidad
1,5 VA/clase 0,5
talla 00
185Power

Normas
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

datos eléctricos
power dissipation at full load of the item:	5,0 W

cualidad de materiales
Material: polyamide
temperature-resistant up to 120 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33750000