Text for specification

Descripción
soporte del conector con carril de montaje
para el cableado del transformador de corriente
talla 1-3
185mm-System

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33768000A