Text for specification

Descripción
módulo lateral
acoplable en ambos lados
3.5 mm
60Classic

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33806000A