Text for specification

Descripción
clip de montaje para transformador de corriente
para montaje en barras y en adaptador de 630 A
para barras 25-30 x 5 y 12-30 x 10
60Classic
185Power
Accessories

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
37900000A