Text for specification

Descripción
marco embellecedor, individual
130 x 210, no para 33221, 33222
talla 00
Accessories

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	Resistencia a la temperatura hasta 70°C, 
	autoextintor según UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
78893000