Text for specification

Descripción
brida de conexión
para embarrados PE/N 01926-01932
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
08824000