Text for specification

Descripción
borne de conexión
1x 50 - 120 mm²

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	250 A

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
23925000AD