Text for specification

Descripción
conexión atornillada M8
con arandela elástica
talla 00
60Classic

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
30894000