Text for specification

Descripción
distanciador 4,5 mm
set para 50 portafusibles 31971 y 31974, para distanciar a paso de 22.5 mm
Accessories

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31563000