Text for specification

Descripción
kit de conexión de borne-brida de 120 - 300 mm²
con tapa posterior incluida
talla 1-3
185Power

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33649000A