Text for specification

Descripción
tapa de protección contra contacto directo en la parte posterior
protección en la parte posterior para la fase L1
185Power

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33761000A