Text for specification

Descripción
peine, 3 polos, para 2 seccionadores de fusibles NH
35 mm²
Accessories

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos
power dissipation at full load of the item:	7,9 W

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33906000