Text for specification

Descripción
perfil de separación
106 mm de profundidad, 2,40 m de longitud
2400 x 106
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos

cualidad de materiales
Cubierta:
	Resistencia a la temperatura hasta 70°C, 
	autoextintor según UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01238000