Text for specification

Descripción
MIEZ
Multifunctional measuring device for front panel installation
Measurement of current, voltage, power, energy and derived values

Normas

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	230 V

power dissipation at full load of the item:	4,0 W
tensión máxima (IEC) AC:	275 V
tensión máxima (IEC) DC:	350 V

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
37000000A